Форма 2.8 Информация об основных потребительских характеристиках холодного водоснабжения МУП «Балаково-Водоканал» и их соответствии установленным требованиям

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Холодное водоснабжение. Питьевая вода | Холодное водоснабжение. Техническая вода |
| 1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения | ед. на км | 1,04 | 0 |
| 2 | Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику | x | x | x |
| 2.1.1 | - количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограничений сроком менее 24 часов | ед. | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | - срок действия ограничений подачи холодной воды по графику для ограничений сроком менее 24 часов | ч | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | - количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограничений сроком 24 часа и более | ед. | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | - срок действия ограничений подачи холодной воды по графику для ограничений сроком 24 часа и более | ч | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | x |  |  |
| 3.1 | - доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды для ограничений сроком менее 24 часов | % | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | - доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды для ограничений сроком менее 24 часа и более | % | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по следующим показателям | ед. | 12 013,00 | 0,00 |
| 4.1 | - мутность | ед. | 1 456,00 | 0,00 |
| 4.2 | - цветность | ед. | 1 456,00 | 0,00 |
| 4.3 | - хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 8 736,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | - хлор остаточный связанный | ед. | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | - хлор остаточный свободный | ед. | 8 736,00 | 0,00 |
| 4.4 | - общие колиформные бактерии | ед. | 365,00 | 0,00 |
| 4.5 | - термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям: | ед. | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | - мутность | ед. | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | - цветность | ед. | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | - хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 10,00 | 0,00 |
| 5.3.1 | - хлор остаточный связанный | ед. | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2 | - хлор остаточный свободный | ед. | 10,00 | 0,00 |
| 5.4 | - общие колиформные бактерии | ед. | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 | - термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Доля исполненных в срок договоров о подключении | % | 100,00 | 0,00 |
| 7 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении | дн. | 15,00 | 0,00 |
| 8 | О результатах технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе: | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=7f7d298d-b70e-4bdd-bd0f-e2bfb4b47b73 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=64347bad-d287-48ac-80a2-99aab8f1222e |
| 8.1 | - о фактических значениях показателей технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения. | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=7b48d55a-6876-4fd1-bc64-eff9d7fbf2d2 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=683c7afc-6fc7-4198-ad47-1a750d2a3cd5 |

 Директор А.М.Муравьев

 Зам. директора по экономике

 и финансам С.Н.Солдатова

*Исп.: Экономист 1 категории Е.В.Морозова*