Форма 2.8 Информация об основных потребительских характеристиках холодного водоснабжения МУП «Балаково-Водоканал» и их соответствии установленным требованиям за 2020год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Холодное водоснабжение. Питьевая вода | Подключение к централизованной системе водоснабжения | Холодное водоснабжение. Техническая вода (Ивановка,Новая Елюзань,села БО) |
| 1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения | ед. на км | 1,06 | 0,00 | 7,74 |
| 2 | Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику | x | х | х | х |
| 2.1.1 | - количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограничений сроком менее 24 часов | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | - срок действия ограничений подачи холодной воды по графику для ограничений сроком менее 24 часов | ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | - количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограничений сроком 24 часа и более | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | - срок действия ограничений подачи холодной воды по графику для ограничений сроком 24 часа и более | ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | x |  |  |  |
| 3.1 | - доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды для ограничений сроком менее 24 часов | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | - доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды для ограничений сроком менее 24 часа и более | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по следующим показателям | ед. | 12 078,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | - мутность | ед. | 1 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | - цветность | ед. | 1 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | - хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 8 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | - хлор остаточный связанный | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | - хлор остаточный свободный | ед. | 8 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | - общие колиформные бактерии | ед. | 366,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | - термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям: | ед. | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | - мутность | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | - цветность | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | - хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1 | - хлор остаточный связанный | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2 | - хлор остаточный свободный | ед. | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | - общие колиформные бактерии | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 | - термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Доля исполненных в срок договоров о подключении | % | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении | дн. | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | О результатах технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе: | x | [https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=0d46eade-43e9-4816-9c44-97d22e6be23f](file:///E:\\Плановый\\МОРОЗОВА\\Стандарты%20раскрытия%20информации\\2021\\Водоснабжение\\Баланс\\FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS(v1.0.5).xlsb" \l "RANGE!G38" \o "Кликните по гиперссылке, чтобы перейти по гиперссылке или отредактировать её) | [https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=0d46eade-43e9-4816-9c44-97d22e6be23f](file:///E:\\Плановый\\МОРОЗОВА\\Стандарты%20раскрытия%20информации\\2021\\Водоснабжение\\Баланс\\FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS(v1.0.5).xlsb" \l "RANGE!H38" \o "Кликните по гиперссылке, чтобы перейти по гиперссылке или отредактировать её) | [https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=0d46eade-43e9-4816-9c44-97d22e6be23f](file:///E:\\Плановый\\МОРОЗОВА\\Стандарты%20раскрытия%20информации\\2021\\Водоснабжение\\Баланс\\FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS(v1.0.5).xlsb" \l "RANGE!I38" \o "Кликните по гиперссылке, чтобы перейти по гиперссылке или отредактировать её) |
| 8.1 | - о фактических значениях показателей технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения. | x | [https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=eb74dc91-316b-4678-a8ad-9cb0a0b613ec](file:///E:\\Плановый\\МОРОЗОВА\\Стандарты%20раскрытия%20информации\\2021\\Водоснабжение\\Баланс\\FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS(v1.0.5).xlsb" \l "RANGE!G39" \o "Кликните по гиперссылке, чтобы перейти по гиперссылке или отредактировать её) | [https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=63fd92c2-41dc-4da8-9ef6-09ed7b2c805f](file:///E:\\Плановый\\МОРОЗОВА\\Стандарты%20раскрытия%20информации\\2021\\Водоснабжение\\Баланс\\FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS(v1.0.5).xlsb" \l "RANGE!H39" \o "Кликните по гиперссылке, чтобы перейти по гиперссылке или отредактировать её) | [https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=edc67fff-5612-4e22-8abb-d7ecf0bceb7b](file:///E:\\Плановый\\МОРОЗОВА\\Стандарты%20раскрытия%20информации\\2021\\Водоснабжение\\Баланс\\FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS(v1.0.5).xlsb" \l "RANGE!I39" \o "Кликните по гиперссылке, чтобы перейти по гиперссылке или отредактировать её) |

Директор А.М.Муравьев

Зам. директора по экономике

и финансам С.Н.Солдатова

*Исп.: Экономист 1 категории Е.В.Морозова*